{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYQ-CWH"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYQ016CAWH","EWYQ021CAWH","EWYQ025CAWH","EWYQ032CAWH","EWYQ040CAWH","EWYQ050CAWH","EWYQ064CAWH"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","17.0 (1)","21.2 (1)","25.5 (1)","31.8 (1)","42.3 (1)","50.7 (1)","63.3 (1)"]
["Commande de puissance","Méthode","","","","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter","Commandé par Inverter"]
["","Puissance minimale","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","5.81 (1)","7.47 (1)","9.45 (1)","12.7 (1)","15.1 (1)","19.0 (1)","25.5 (1)"]
["EER","","","","","2.93","2.84","2.70","2.50","2.80","2.67","2.48"]
["Dimensions","Unité","","Profondeur","mm","774","774","774","774","780","780","780"]
["","","","Hauteur","mm","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684"]
["","","","Largeur","mm","1,370","1,370","1,370","1,680","2,360","2,360","2,980"]
["Poids","Unité","","","kg","283","336","336","417","612","612","774"]
["Caisson","Couleur","","","","Blanc Daikin","Blanc Daikin","Blanc Daikin","Blanc Daikin","Blanc Daikin","Blanc Daikin","Blanc Daikin"]
["","Matériau","","","","Plaque en acier galvanisé à revêtement polyester","Plaque en acier galvanisé à revêtement polyester","Plaque en acier galvanisé à revêtement polyester","Plaque en acier galvanisé à revêtement polyester","Plaque en acier galvanisé à revêtement polyester","Plaque en acier galvanisé à revêtement polyester","Plaque en acier galvanisé à revêtement polyester"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil"]
["Ventilateur","Quantité","","","","1","1","1","2","2","2","4"]
["","Type","","","","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial"]
["Moteur du ventilateur","Entraînement","","","","Entraînement direct","Entraînement direct","Entraînement direct","Entraînement direct","Entraînement direct","Entraînement direct","Entraînement direct"]
["Compresseur","Quantité_","","","","1","2","2","3","4","4","6"]
["","Type","","","","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique","Compresseur scroll hermétique"]
["Plage de fonctionnement","Côté air","Rafraîchissement","Min.","°CBS","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Côté eau","Évaporateur","Min.","°CBS","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)"]
["","","","Max.","°CBS","20","20","20","20","20","20","20"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","78","78","78","80","81","81","83"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Circuits","","Quantité","","1","1","1","1","2","2","2"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Plage de tension","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unité","Courant de démarrage","","Max.","A","0.0 (9)","79.9","81.7","91.7","103.7","106.3","125.1"]
["","Courant de service","","Max.","A","24.4","27.5","29.4","38.2","51.3","54.0","71.6"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃","(1) - Rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7℃ ; temp. de l'air extérieur 35℃"]
["","","","","","(2) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Condition : Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","","(3) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)","(3) - Condition : Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(4) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(4) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(4) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(4) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(4) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(4) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)","(4) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL)"]
["","","","","","(5) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(5) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(5) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(5) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(5) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(5) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement.","(5) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Pour la plupart des applications, le volume d'eau minimum permet un résultat satisfaisant. En revanche, pour les process critiques ou pour les pièces à charge thermique élevée, un volume d'eau supplémentaire peut être nécessaire. Pour en savoir plus, se reporter à la plage de fonctionnement."]
["","","","","","(6) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Ce volume garantit une énergie de dégivrage suffisante pour toutes les applications. Cependant, ce volume peut être multiplié par 0,66 en cas de consigne de chauffage ≥ 45 °C (par exemple, ventilo-convecteurs).","(6) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Ce volume garantit une énergie de dégivrage suffisante pour toutes les applications. Cependant, ce volume peut être multiplié par 0,66 en cas de consigne de chauffage ≥ 45 °C (par exemple, ventilo-convecteurs).","(6) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Ce volume garantit une énergie de dégivrage suffisante pour toutes les applications. Cependant, ce volume peut être multiplié par 0,66 en cas de consigne de chauffage ≥ 45 °C (par exemple, ventilo-convecteurs).","(6) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Ce volume garantit une énergie de dégivrage suffisante pour toutes les applications. Cependant, ce volume peut être multiplié par 0,66 en cas de consigne de chauffage ≥ 45 °C (par exemple, ventilo-convecteurs).","(6) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Ce volume garantit une énergie de dégivrage suffisante pour toutes les applications. Cependant, ce volume peut être multiplié par 0,66 en cas de consigne de chauffage ≥ 45 °C (par exemple, ventilo-convecteurs).","(6) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Ce volume garantit une énergie de dégivrage suffisante pour toutes les applications. Cependant, ce volume peut être multiplié par 0,66 en cas de consigne de chauffage ≥ 45 °C (par exemple, ventilo-convecteurs).","(6) - Volume d'eau dans l'unité exclus. Ce volume garantit une énergie de dégivrage suffisante pour toutes les applications. Cependant, ce volume peut être multiplié par 0,66 en cas de consigne de chauffage ≥ 45 °C (par exemple, ventilo-convecteurs)."]
["","","","","","(7) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(7) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(7) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(7) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(7) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(7) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau.","(7) - Chute de pression entre les raccords d'entrée et de sortie de l'unité. Elle inclut la chute de pression de l'échangeur de chaleur côté eau."]
["","","","","","(8) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(8) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(8) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(8) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(8) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(8) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus","(8) - Tuyauterie + échangeur de chaleur à plaques (PHE) inclus ; vase d'expansion exclus"]
["","","","","","(9) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(9) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(9) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(9) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(9) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(9) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter","(9) - Aucun courant de crête en raison du compresseur à Inverter"]